山东工业技师学院

询价文件

项目编号：SDGYJSXY2023007

项目名称：山东工业技师学院

学生公寓烟感报警器安装项目

招 标 人：山东工业技师学院

日    期：2023年9月11日

1、项目编号：SDGYJSXY2023007

2、项目名称：山东工业技师学院学生公寓烟感报警器安装项目

3、项目内容：为保障学生公寓宿舍内消防安全，我院拟对6座学生公寓宿舍内安装烟感报警器。

4．项目预算：￥70000.00元。报价不能高于预算价。

5.商家填写以下报价单，报价单位、联系人、电话、单位地址等信息填写完整并打印盖章，连同证件复印件密封后，快递（顺丰）发给学校。

6.质量标准及要求：

（1）供应商投标时标注投标产品型号，产品需符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的要求，其中实验前检查、功能试验、电池故障报警试验、声压试验、音响器件检查试验、电源试验、通电试验、重复性试验、方位试验、一致性试验、气流试验、高温试验、环境光线试验、振动试验、湿热试验、冲击试验、碰撞试验、腐蚀试验、低温试验、静电放电试验、辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验的检测项目必须合格，提供国家消防电子产品质量监督检验中心检测报告。

（2）产品质量和电池保质期5年。

7. 项目交付时间：双方签订采购合同，于成交之日起15日内交付完毕。

8.中标原则：只进行一次报价，报价最低者中标；如有最低报价相同者，评审小组从中确定成交供应商。

山东工业技师学院学生公寓烟感报警器安装项目报价单

报价单位（公章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感报警器安装 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |

营业执照、组织机构代码证、税务登记证明及相关行业资质等证件复印件：