山东工业技师学院

询价文件

项目编号：SDGYJSXY2022001

项目名称：奎文校区教学楼屋面防水及五楼内墙粉刷

招 标 人：山东工业技师学院

日    期：2022年7月7日

1、项目编号：SDGYJSXY2022001

2、项目名称：奎文校区教学楼屋面防水及五楼内墙粉刷

3、项目内容：因工作需要，需对奎文校区教学楼屋面防水进行维修及五楼内墙粉刷，相关信息如下：

| 序号 | 工程项目 | 技术要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满铺防水卷材 | 1.清理屋面垃圾及尘土 2.切割断裂卷材，重新加固 3.满铺SBS改性沥青一道，厚度4毫米，——20度国标、片岩改性沥青 4.品牌为宏源片岩改性沥青。 | 平方米 | 745 |
| 2 | 水泥砂浆找平顺坡 | 一楼大厅造型房顶，水泥砂浆找平顺坡，厚度5公分左右。 | 平方米 | 30 |
| 3 | 墙面粉刷 | 1、 铲除起鼓发霉墙皮，刷墙固，满刮腻子两遍 2、清理现场卫生 3、五楼楼道、楼梯间及教室内墙面 | 平方米 | 1285 |

4．项目预算：￥61750.00元

5. 项目完成时间：成交之日起10天内交付完毕。

6．中标原则：只进行一次报价，满足条件，最低价中标。

7. 质保：该工程质保时间为五年。

8. 报价包含机械费、施工费、高空费、税金等一切费用。

山东工业技师学院项目采购报价单

报价单位（公章）：

| 序号 | 工程 项目 | 技术要求 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满铺防水卷材 | 1.清理屋面垃圾及尘土 2.切割断裂卷材，重新加固 3.满铺SBS改性沥青一道，厚度4毫米，——20度国标、片岩改性沥青 4.品牌为宏源片岩改性沥青。 | 平方米 | 745 |  |  |
| 2 | 水泥砂浆找平顺坡 | 1.一楼大厅造型房顶，水泥砂浆找平顺坡，厚度5公分左右 | 平方米 | 30 |  |  |
| 3 | 墙面粉刷 | 1、 铲除起鼓发霉墙皮，刷墙固，满刮腻子两遍 2、清理现场卫生 3、五楼楼道、楼梯间及教室内墙面 | 平方米 | 1285 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |