山东工业技师学院

询价文件

项目编号：SDGYJSXY2023006

项目名称：山东工业技师学院学院

奎文校区广场灯安装项目

招 标 人：山东工业技师学院

日    期：2023年8月17日

1、项目编号：SDGYJSXY2023006

2、项目名称：山东工业技师学院奎文校区广场灯安装项目

3、项目内容：我院拟采购山东工业技师学院奎文校区广场灯3组及配套设施的安装，相关信息见“山东工业技师学院奎文校区广场灯安装项目报价单”明细。

4．项目预算：￥25000.00元。报价不能高于预算价。

5.商家填写以下报价单，报价单位、联系人、电话、单位地址等信息填写完整并打印盖章，连同证件复印件密封后，快递（顺丰）发给学校。

6.质量标准及要求：

（1）质量及验收：本次招标内容按国家相关标准要求验收。

（2）质保期：产品整体保修五年（人为损坏、自然灾害损坏除外），终身保修。

（3）供应商必须先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、任何其他足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）中标供应商在施工过程中产生的垃圾自行外运，破坏的设施（路面、强弱电线路等）负责恢复原样，若发生人身及安全事故自己负责。

7. 项目交付时间：双方签订采购合同，于成交之日起10日内交付完毕。

8．报价方式 ：全费用综合单价，包括为完成采购文件要求而发生的全部费用，上述费用均分摊在综合单价中，不再另行单独结算。

9.中标原则：只进行一次报价，报价最低者中标；如有最低报价相同者，评审小组从中确定成交供应商。

10.付款方式：工程竣工验收合格并交付使用后，采购单位支付工程款的90%，剩余10%作质保金，质保期满无质量问题后拨付。

山东工业技师学院奎文校区广场灯安装项目报价单

报价单位（公章）：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯杆（带灯架） | 高10米，壁厚3.5mm | 3 | 套 |  |  | 表面热镀锌喷塑 |
| 2 | LED投光灯 | 200w | 10 | 套 |  |  | 佛山、雷士、飞利浦等一线品牌 |
| 3 | 基础开挖、浇制灯座、垃圾外运 | 基础尺寸0.6m*0.6m*1.2m，地笼0.5m*0.5m*1.0m，商混强度C30,预埋地脚螺栓深度不低于0.6m | 3 | 座 |  |  |  |
| 4 | 安装路灯（含吊车人工等费用） |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 5 | 电缆 | 4mm²铜线，100m/盘 | 4 | 盘 |  |  | 采用新日辉、上上、特变等一线品牌。 |
| 6 | JDG穿线管 | Φ32，6m/根 | 30 | 根 |  |  |  |
| 7 | 穿管敷设线路辅件及人工费 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |

营业执照、组织机构代码证、税务登记证明及相关行业资质等证件复印件：